## 填寫說明
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
填寫說明
一、 | 本檔案為【110年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商遴選辦法】附件二----「110年度商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
二、 | 本檔案共有7個分頁，分別是
甲組-T5
甲組-T8
乙組-球泡燈
丙組-軌道燈
丙組-平板燈
丙組-層板燈/支架燈
丙組-嵌燈
申請單位請依欲申請之組別填寫該分頁。同一申請單位得同時申請一組以上。
三、 | 每一分頁皆須填寫以下內容
1.規格:品名、型號、外型尺寸、額定功率、色溫、演色性、發光效率、功率因素、電壓範圍、產地、認證、廠牌
2.價格(含5%營業稅)
3.運費
4.服務據點數及其分布
5.保固年限及範圍
6.售後服務
7.其他
四、 | 呈上，丙組需額外另填寫安裝費之相關內容
五、 | 產品規格請符合【110 年度商業部門「LED節能燈具團購活動」辦法-附件二】之要求
六、 | 本檔案填寫完畢後，請連同【附件一-110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」 特約供應商申請表暨承諾書】一起繳回。
註 | 【110 年度商業部門「LED節能燈具團購活動」辦法】可點以下連結參考 https://drive.google.com/file/d/1g3vcytVpAEiGKxiuMXQJ2LAQx54zmzFY/view?usp=sharing
【110年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商遴選辦法】可點以下連結參考 https://drive.google.com/file/d/149F3FBXk1ASDQQPJUpbLcUaxAGwB7Z2g/view?usp=sharing

## 甲組-T5
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 外型尺寸 (單位:mm) | 燈管材質 | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
甲 | 1 | LED T5燈管 2呎(可替換型) | 填寫範例: LED-T510DGL(替換型) | 填寫範例:∅19mm* L 548mm | 填寫範例:玻璃 | 填寫範例:10 | 填寫範例:6500 | 填寫範例:80 | 填寫範例:100 | 填寫範例:0.9 | 填寫範例:100-240 | 填寫範例:中國 | 填寫範例: CNS15592(光生物安全) | 填寫範例: 舞光
甲 | 2 | LED T5燈管 4呎(可替換型)
甲 | 3
甲 | 4
*項次，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 (單位:新台幣) | 團購優惠價 (單位:新台幣) 【1支(含)以上，500支(含)以下】 | 單位 | 歷史優惠價格
甲 | 1 | LED T5燈管 2呎(可替換型) | 填寫範例: LED-T510DGL(替換型) | 填寫範例:225元 | 填寫範例:135元 | 支 | ≦10W 135元 / ≦20W 150元
甲 | 2 | LED T5燈管 4呎(可替換型) |  |  |  | 支
甲 | 3 |  |  |  |  | 支
甲 | 4 |  |  |  |  | 支
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
甲 | 1 | LED T5燈管 2呎(可替換型) | 填寫範例: LED-T510DGL(替換型) | 填寫範例:全台1-4支，運費150元。5支以上，免運
甲 | 2 | LED T5燈管 4呎(可替換型)
甲 | 3
甲 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
五、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
六、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
七、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.為維護去年度(109年)參與活動業者之權益，提供≦10W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格135元 ；提供≦20W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格150元。

## 甲組-T8
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 外型尺寸 (單位:mm) | 燈管材質 | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
甲 | 1 | LED T8燈管 2呎 | 填寫範例: TL280-60-580-G1 | 填寫範例:∅26mm* L 580mm | 填寫範例:塑包玻 | 填寫範例:10 | 填寫範例:6000 | 填寫範例:>80 | 填寫範例:100 | 填寫範例:>0.9 | 填寫範例:110-220 | 填寫範例:中國 | 填寫範例: CNS14115 | 填寫範例: 大友
甲 | 2 | LED T8燈管 4呎
甲 | 3
甲 | 4
*項次，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 (單位:新台幣) | 團購優惠價 (單位:新台幣) 【1支(含)以上，500支(含)以下】 | 單位 | 歷史優惠價格
甲 | 1 | LED T8燈管 2呎 | 填寫範例: TL280-60-580-G1 | 填寫範例:475元 | 填寫範例:95元 | 支 | 10W 95元 / 20W 100元
甲 | 2 | LED T8燈管 4呎 |  |  |  | 支
甲 | 3 |  |  |  |  | 支
甲 | 4 |  |  |  |  | 支
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
甲 | 1 | LED T8燈管 2呎 | 填寫範例: TL280-60-580-G1 | 填寫範例:全台1-4支，運費150元。5支以上，免運
甲 | 2 | LED T8燈管 4呎
甲 | 3
甲 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
五、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
六、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
七、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.為維護去年度(109年)參與活動業者之權益，提供≦10W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格95元 ；提供≦20W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格100元

## 乙組-球泡燈
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 外型尺寸 (單位:mm) | 燈頭 | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
乙 | 1 | LED 球泡燈 | 填寫範例: LLA018P-10AAD/Q | 填寫範例:∅60mm* L 108mm | E27 | 填寫範例:10 | 填寫範例:6500 | 填寫範例:80 | 填寫範例:106 | 填寫範例:0.9 | 填寫範例:100-240 | 填寫範例:中國 | 填寫範例: BSM、CNS15436、CNS15630、 | 填寫範例: 東亞
乙 | 2
乙 | 3
乙 | 4
*項次，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 (單位:新台幣) | 團購優惠價 (單位:新台幣) 【1顆(含)以上，500顆(含)以下】 | 單位 | 歷史優惠價格
乙 | 1 | LED 球泡燈 | 填寫範例: LLA018P-10AAD/Q | 填寫範例:75元 | 填寫範例:50元 | 顆 | 10W 50元 / 16W 100元
乙 | 2 |  |  |  |  | 顆
乙 | 3 |  |  |  |  | 顆
乙 | 4 |  |  |  |  | 顆
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
乙 | 1 | LED 球泡燈 | 填寫範例: LLA018P-10AAD/Q | 填寫範例:全台1-4顆，運費150元。5顆以上，免運
乙 | 2
乙 | 3
乙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
五、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
六、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
七、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.為維護去年度(109年)參與活動業者之權益，提供≦10W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格50元(含運價) ；提供≦16W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格100元(含運價) 3.本組商品，於認證欄位填寫具有節能標章者，則自動歸於活動辦法相應之節能標章項次

## 丙組-軌道燈
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 光源 一體成型/可替換式(AR111、MR16) | 外型尺寸 (單位:mm) | 燈體 | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
丙 | 1 | 軌道燈 | 填寫範例: LOB-2A24-12 | 填寫範例:一體成型LED | 填寫範例:∅50mm* W 140mm*H 124mm | 填寫範例:鋁合金成型/白色或黑色烤漆處理 | 填寫範例:12 | 填寫範例:4000 | 填寫範例:85 | 填寫範例:100 | 填寫範例:>0.9 | 填寫範例:110-220 | 填寫範例:中國 | 填寫範例: 經標準檢驗局登錄合格(BSMI)、CNS15630 | 填寫範例: 大友
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 (單位:新台幣) | 團購優惠價 (單位:新台幣) 【1具(含)以上，500具(含)以下】 | 單位 | 歷史優惠價格
丙 | 1 | 軌道燈 | 填寫範例: LOB-2A24-12 | 填寫範例:550元 | 填寫範例:273元 | 具 | 7W 263元/ 12W 273元/ 20W 473元
丙 | 2 |  |  |  |  | 具
丙 | 3 |  |  |  |  | 具
丙 | 4 |  |  |  |  | 具
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
丙 | 1 | 軌道燈 | 填寫範例: LOB-2A24-12 | 填寫範例:全台1-4具，運費150元。5具以上，免運
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、安裝費(若無提供此服務，則請於填寫「無」)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 安裝費
丙 | 1 | 軌道燈 | 填寫範例: LOB-2A24-12 | 填寫範例:每具110元。
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
五、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
六、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
七、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
八、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.為維護去年度(109年)參與活動業者之權益，提供≦7W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格263元(含運價) ；提供≦12W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格273元(含運價) ；提供≦20W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格473元(含運價)

## 丙組-平板燈
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 外型尺寸 (單位:mm) | 固定方式 吸頂/嵌入 | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 燈體材質 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
丙 | 1 | 平板燈(2呎X2呎) | 填寫範例: AST03-25W-22DL(光源:LMW2835W) | 填寫範例:L 600mm* W 60mm*H 30mm | 填寫範例:嵌入式 | 填寫範例:25 | 填寫範例:5700 | 填寫範例:80 | 填寫範例:140 | 填寫範例:0.95 | 填寫範例:100-240 | 填寫範例:PS擴散板+鋁合金外框 | 填寫範例:中國 | 填寫範例: 符合「辦公室及營業場所燈具」能源效率基準，具有節能標章 | 填寫範例: 軒豊
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*標號，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 新台幣 (含營業稅) | 團購優惠價 新臺幣 【1具(含)以上，500具(含)以下】 | 單位 | 歷史優惠價格
丙 | 1 | 平板燈(2呎X2呎) | 填寫範例: AST03-25W-22DL(光源:LMW2835W) | 填寫範例:800元 | 填寫範例:680元 | 具 | 25W 節能標章版 680元/ 40W 510元
丙 | 2 |  |  |  |  | 具
丙 | 3 |  |  |  |  | 具
丙 | 4 |  |  |  |  | 具
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
丙 | 1 | 平板燈(2呎X2呎) | 填寫範例: AST03-25W-22DL(光源:LMW2835W) | 填寫範例:全台1-4具，運費150元。5具以上，免運
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、安裝費(若無提供此服務，則請於填寫「無」)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 安裝費
丙 | 1 | 平板燈(2呎X2呎) | 填寫範例: AST03-25W-22DL(光源:LMW2835W) | 填寫範例:每具150元。
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
五、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
六、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
七、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
八、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.為維護去年度(109年)參與活動業者之權益，提供≦25W且有節能標章者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格680元(含運價) ；提供≦40W者，其團購優惠價格應低於或等於歷史優惠格510元(含運價) 3.本組商品，於認證欄位填寫具有節能標章者，則自動歸於活動辦法相應之節能標章項次

## 丙組-層板燈 支架燈
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 外型尺寸 (單位:mm) | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
丙 | 1 | 層板燈 T5 2呎
丙 | 2 | 層板燈 T5 4呎
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 (單位:新台幣) | 團購優惠價 (單位:新台幣) 【1具(含)以上，500具(含)以下】 | 單位
丙 | 1 | 層板燈 T5 2呎 |  |  |  | 具
丙 | 2 | 層板燈 T5 4呎 |  |  |  | 具
丙 | 3 |  |  |  |  | 具
丙 | 4 |  |  |  |  | 具
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
丙 | 1 | 層板燈 T5 2呎 |  | 填寫範例:全台1-4具，運費150元。5具以上，免運
丙 | 2 | 層板燈 T5 4呎
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、安裝費(若無提供此服務，則請於填寫「無」)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 安裝費
丙 | 1 | 層板燈 T5 2呎 |  | 填寫範例:每具150元。
丙 | 2 | 層板燈 T5 4呎
丙 | 3
丙 | 4
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
五、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
六、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
七、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
八、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.本組商品，於認證欄位填寫具有節能標章者，則自動歸於活動辦法相應之節能標章組項次

## 丙組-嵌燈
遴選辦法-附件二
110 年度「商業部門LED節能燈具團購活動」特約供應商之團購方案
投標廠商名稱：___________________ 廠商編號： （請勿填寫）
一、規格
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 燈具型號/驅動器型號/光源型號 | 外型尺寸 (單位:mm) | 崁孔 (單位:mm) | 額定功率 (單位:W) | 色溫 (單位:K) | 演色性 (Ra) | 發光效率 (單位:lm/W) | 功率因素 (PF) | 電壓範圍 AC100-AC240 | 燈體材質 | 產地 燈具產地/驅動器產地/光源產地 | 認證 BSMI/CNS/IEC/節能標章 | 廠牌 燈具廠牌/驅動器廠牌/光源廠牌
丙 | 1 | 嵌燈
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*編號，請依提供之品項依序編號即可 *若欄位不敷使用，可自行增加。
二、價格(含5%營業稅)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 牌價 (單位:新台幣) | 團購優惠價 (單位:新台幣) 【1具(含)以上，500具(含)以下】 | 單位
丙 | 1 | 嵌燈 |  |  |  | 具
丙 | 2 |  |  |  |  | 具
丙 | 3 |  |  |  |  | 具
丙 | 4 |  |  |  |  | 具
*項次，請與【一、規格】之項次排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
三、運費
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 運費
丙 | 1 | 嵌燈 |  | 填寫範例:全台1-4具，運費150元。5具以上，免運
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*編號，請與【一、規格】之排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
四、安裝費(若無提供此服務，則請於填寫「無」)
組別 | 編號 | 品 名 | 型號 | 安裝費
丙 | 1 | 嵌燈 |  | 填寫範例:每具130元。
丙 | 2
丙 | 3
丙 | 4
*編號，請與【一、規格】之排序相同。 *若欄位不敷使用，可自行增加。
五、服務據點數及其分布
範例:全台共3個服務據點，分別位於台北、台中及高雄 。
六、保固年限及範圍
範例:非人為因素及非天災下(如洪水、地震、雷電、火山噴發、海嘯、不當保存外觀損傷等)，保固一年 。
七、售後服務
範例:保固期限內若有問題，則持發票與當初訂購單據，至各據點免費換貨 。
八、其他
範例:提供試用品、提供照明規劃建議 。
【備註】 1.字體請選擇「微軟正黑體」，字體顏色為「黑色」 2.本組商品，於認證欄位填寫具有節能標章者，則自動歸於活動辦法相應之節能標章組項次